## Slide 1: Tremonhas

## Slide 2: Tremonhas?
Os silos com tremonhas permitem a descarga pela própria gravidade. Para isso não é necessário despender custo adicional.

## Slide 3
Este silo é dimensionado para o armazenamento de ‘cereal’, com as propriedades enunciadas na tabela (propriedades dos materiais) e com as características geométricas e mecânicas apresentadas na figura 7.2.
material : aço (S235)
altura das paredes cilíndricas: 5 m
altura da tremonha: 3 m
raio da seção circular: 1,5 m
raio da seção circular da base da tremonha: 0,15 m
espessura das paredes verticais: 5 mm
espessura das paredes da tremonha: 10 mm
O anel-viga utilizado no silo circular é formado por um perfil C15× 50 , com as seguintes
características:
Tremonhas

## Slide 5
Para os cálculos foi ainda necessário determinar certos valores que na tabela anterior não se apresentam: - a área do perfil A :

## Slide 6
Com estes dados, rapidamente se classifica o silo de acordo com a tabela 4.1, após o cálculo do peso de material que este silo pode armazenar.

## Slide 8: Sendo o silo pertencente à classe 1, existe uma série de cálculos e verificações que ficam automaticamente dispensados de realização.
Considerando o peso volumétrico máximo
Por este valor ser inferior às 100 toneladas este silo é considerado de classe 1, de acordo com a tabela 4.1.

## Slide 9: Pressões

## Slide 10: Tremonhas
K é o menor valor característico do atrito da pressão lateral nas paredes verticais
β é metade do ângulo do vértice da tremonha
µh é o menor valor característico do coeficiente de atrito na parede da tremonha
CARGAS NAS TREMONHAS E BASE DOS SILOS GERAL
As bases/ tremonhas dos silos podem ser classificadas como:
horizontais;
íngremes;
baixas.
Uma base horizontal tem uma inclinação com a horizontal α menor que 5º. Uma tremonha íngreme é a que segue o seguinte critério:

## Slide 11
É ainda necessário classificar a tremonha para se saber que tipo de fluxo ocorre, tendo por base a geometria e o material armazenado. Um silo terá fluxo em massa caso tenha paredes lisas e tremonhas íngremes. Às paredes deste silo atribui-se a categoria D1 (tabela 3.2). Quanto à tremonha, o critério para que esta seja íngreme é estabelecido na expressão (4.19), sendo os valores de K e µ retirados da tabela Propriedades dos materiais 3.3.
conclui-se que este silo (e para este material armazenado) é um silo de fluxo em massa. Não será portanto necessária a verificação dos diâmetros mínimos da base da tremonha exigidos para que os fenômenos de interrupção de fluxo não ocorram, já que estes só se verificam em silos de fluxo em funil.

## Slide 12: MODELAÇÃO EM ELEMENTOS FINITOS (DESCRIÇÃO DO MODELO)
O silo foi modelado através do programa ROBOT, com a utilização do Método dos Elementos Finitos. Uma questão pertinente que se colocava era que tipo e qual a densidade da malha a utilizar. Para o silo circular, tal apresentou-se como uma dificuldade devido ao pequeno número de malhas compatíveis com a estrutura (poucas eram as malhas “coerentes”).

## Slide 15: ELEMENTOS FINITOS
Fez-se portanto um teste, de modo a identificar a malha mais razoável e realista. Este problema colocava-se em particular para o silo circular, pois nenhuma das malhas obtidas era suficientemente
refinada do ponto de vista de caracterização geométrica, colocando em dúvida os resultados obtidos. O teste consistiu em modelar uma pequena faixa do silo com o mesmo diâmetro de 3m (a faixa
correspondente ao metro mais profundo da parede cilíndrica) como a seguir se mostra, utilizando
diferentes malhas de elementos finitos.
A espessura dos painéis é a mesma das paredes verticais do silo, ou seja, 5 mm.

## Slide 16: Montagem e instalação
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0071-12761948000100001&script=sci_arttext#d2
Trabalho sobre fundações de silos

## Slide 17: Acidentes
Quanto às explosões, os silos para cereais são considerados os mais perigosos. Porém, é importante lembrar que a concentração de pós nesses complexos contribui para as explosões. As mais frequentes explosões deste tipo são causadas por: pós de materiais metálicos; pós de materiais plásticos e pós de produtos agrícolas. Não só a existência do pó, mas sim a sua quantidade e distribuição no recinto, a umidade, a concentração de oxigênio e o tamanho e a temperatura da fonte de ignição também aumentam a probabilidade de explosão de sum silo.

## Slide 18: Bins